附件2

竞争性采购公示信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 寻 源 公 示 信 息 | | |
| 1 | 项目名称 |  | 试验器高温改造 |
| 2 | 采购内容 |  | 2台试验器高温改造 |
| 3 | 主要技术参数 |  | 温度 量程：（0～200）℃，精度：±1℃  流量 采用质量流量计测试，精度：±0.2%，介质温度范围（-50～250）℃  转速 保持原有两个驱动电机转速不变（0-6000）r/min、(0-9000)r/min  进口压力 （-0.1~0.1）MPa  出口压力 （0~1.6）MPa |
| 4 | 采购数量 |  | 2 |
| 5 | 供应商特殊资质要求 |  | 无 |
| 6 | 拟评审时间 |  | 2023/11/10 |
| 7 | 采购单位名称 |  | 项目管理部 |
| 8 | 项目联系人 |  | 刘少兵 |
| 9 | 联系电话 |  | 86574799 |
| 10 | 受理咨询截止时间 |  | 2023/10/31 |

注：本表单为《竞争性采购制度》（第4版）附件，采购单位在合同管理信息系统采购寻源/结果公示模块录入上述采购项目基本信息。如遇合同管理信息系统公示内容更新，以实际寻源公示内容为准。